**Опросный лист для заказа шкафа ШРНН**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество секций (указать одна или две) |  |
| Расположение секции : 01 - правая , 02 – левая (указать при заказе одной секции) |  |
| Тип вводного аппарата | Рубильник |  |
| Автоматический выключатель |  |
| Номинальный ток вводного аппарата , А | **630** | **1000** | **1250** | **1600** | **2000** | **2500** | **3150** |  |
| Тип секционного аппарата | Рубильник |  |
| Автоматический выключатель |  |
| Номинальный ток секционного аппарата , А | **400** | **630** | **1000** | **1250** | **1600** | **2000** | **2500** |  |
| Наличие блока АВР (указать **Да / Нет**) |  |
| Наличие контроля тока и напряжения на вводе (амперметр , вольтметр) (указать **Да / Нет**) |  |
| Учет электроэнергии на вводе (при наличии указать тип и марку счетчика) |  |
| Тип линейных аппаратов | Выключатель нагрузки ARS (Аpator) |  |
| Выключатель нагрузки XLBM (ABB) |  |
| Количество линейных аппаратов на одну секцию | **6** | **8** | **10** | **12** | **14** |  |
|  |  |
| № фидера | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Ток плавкой вставки фидера ( от 100 до 630А ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение секций ( выбрать нужное ) |   |   |  |