Опросный лист для заказа установки компенсации реактивной мощности

|  |  |
| --- | --- |
|  **Наименование параметра** |  **Ответы заказчика** |
| Номинальная мощность установки , **кВАр** |  |
| Вид установки : **Напольный , навесной** |  |
| Шаг регулирования : **5 кВАр, 10 кВАр, 12.5 кВАр, 15 кВАр,** **20 кВАр , 25 кВАр, 30 кВАр , 50 кВАр** |  |
| Режим работы : **автоматический ( управление контроллером)** **ручной (без контроллера)** |  |
| Вид охлаждения : **Естественное ,**  **принудительное (установка вентилятора)** |  |
| Наличие защиты конденсаторов фильтрами гармоник- фильтр с расстройкой на **134 Гц**,- фильтр с расстройкой на **189 Гц**,- фильтр с расстройкой на **210 Гц**, |  |
| Подключение питающего кабеля : **Сверху , снизу** |  |
| Степень защиты : **IP31 , IP54** |  |
| Количество установок , **шт.** |  |
| Дополнительные требования |  |

**Примечание :** Если недостаточно данных для заполнения опросного листа,

 необходимо указать мощность установки и степень защиты.