Опросный лист для заказа установки компенсации реактивной мощности

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Ответы заказчика** |
| Номинальная мощность установки , **кВАр** |  |
| Вид установки : **Напольный , навесной** |  |
| Шаг регулирования : **5 кВАр, 10 кВАр, 12.5 кВАр, 15 кВАр,**  **20 кВАр , 25 кВАр, 30 кВАр , 50 кВАр** |  |
| Режим работы : **автоматический ( управление контроллером)**  **ручной (без контроллера)** |  |
| Вид охлаждения : **Естественное ,**  **принудительное (установка вентилятора)** |  |
| Наличие защиты конденсаторов фильтрами гармоник  - фильтр с расстройкой на **134 Гц**,  - фильтр с расстройкой на **189 Гц**,  - фильтр с расстройкой на **210 Гц**, |  |
| Подключение питающего кабеля : **Сверху , снизу** |  |
| Степень защиты : **IP31 , IP54** |  |
| Количество установок , **шт.** |  |
| Дополнительные требования |  |

**Примечание :** Если недостаточно данных для заполнения опросного листа,

необходимо указать мощность установки и степень защиты.